## man_ispra
Calcolo
Attenzione, in caso d'uso il foglio deve essere validato dall'utente
Conformità al valore limite di legge secondo il man. ISPRA 52/2009 pag 15
Esempio 8.1 R è un numero inferiore al VL
VALORI DI INSERIMENTO |  |  | con decimali
Risultato della misura | R | 0.94
Valore limite | VL | 1 | 1,0
Cifre decimali di VL | VL dec | 1
(R-VL)arr |  | -0.1 | -0.1
Incertezza del RdP | Urdp | 0.08
Fattore di copertura | K'0.95 | 1.645
Fattore di stima | Kp | 2
VALORI INTERMEDI
incertezza tipo | urdp | 0.04 | C8/C10
guard band 95% | g | 0.0658 | C9*C12
Confronto risultato corretto e valore limite | R-g-VL | -0.1258 | =(C5-(C9*(C8/C10))-C6)
GIUDIZIO CONFORMITA
NON non conforme |  |  | FORMULA
=SE((C5+C8)<C6;"CONFORME";SE(ARROTONDA((C5-C6);C7)<=0;"NON non conforme";SE((C5-(C9*(C8/C10))-C6)<=0;"NON non conforme";"NON CONFORME")))

## prove_di_validazione
Esempio 8.1 da man. ISPRA
Variabile | Descrizione | Risultato
R | Risultato della misura | 0.94
VL | Valore limite | 1
Vldec | Cifre decimali di VL | 1
Urdp | Incertezza del RdP | 0.08
K095 | Fattore di copertura | 1.645
KP | Fattore di stima | 2
GIUDIZIO DI CONFORMITA |  | NON non conforme
Esempio 8.2 da man. ISPRA
Variabile | Descrizione | Risultato
R | Risultato della misura | 1
VL | Valore limite | 1
Vldec | Cifre decimali di VL | 2
Urdp | Incertezza del RdP | 0.06
K095 | Fattore di copertura | 1.645
KP | Fattore di stima | 2
GIUDIZIO DI CONFORMITA |  | NON non conforme
Esempio 8.3.a da man. ISPRA
Variabile | Descrizione | Risultato
R | Risultato della misura | 1.2
VL | Valore limite | 1
Vldec | Cifre decimali di VL | 1
Urdp | Incertezza del RdP | 0.1
K095 | Fattore di copertura | 1.645
KP | Fattore di stima | 2
GIUDIZIO DI CONFORMITA |  | NON conforme
Esempio 8.3.b da man. ISPRA
Variabile | Descrizione | Risultato
R | Risultato della misura | 1.2
VL | Valore limite | 1
Vldec | Cifre decimali di VL | 1
Urdp | Incertezza del RdP | 0.2
K095 | Fattore di copertura | 1.645
KP | Fattore di stima | 2
GIUDIZIO DI CONFORMITA |  | NON conforme
Esempio 8.3.c da man. ISPRA
Variabile | Descrizione | Risultato
R | Risultato della misura | 1.2
VL | Valore limite | 1
Vldec | Cifre decimali di VL | 1
Urdp | Incertezza del RdP | 0.3
K095 | Fattore di copertura | 1.645
KP | Fattore di stima | 2
GIUDIZIO DI CONFORMITA |  | NON non conforme